Nr ………

CIECH Sarzyna S.A., 37-310 Nowa Sarzyna,

ul. Chemików 1

tel. 017 24 07 234 email: bozena.tetiurka@ciechgroup.coml

Nowa Sarzyna dn…………….

Wnioskodawca:

tel. 017 24 07 245 email: zbigniew.młynek@ciechgroup.coml

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  4. 05. 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29. 05. 2007 r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia …….. CIECH Sarzyna S.A. określa warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie należy spełnić, aby umożliwić pobór mocy przyłączeniowej w wysokości … kW w układzie 3-fazowym przez obiekt: ……….

- TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

  - Zasilanie złącza licznikowego  wykonane będzie ………...

  - Zasilanie złącza licznikowego wykonane zostanie ……………………………………………………...

  - Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ………………………………………………………………..

  - Układ pomiarowy: układ bezpośredni trójfazowy oparty na liczniku 10EC9tgr.

  - Zabezpieczenie główne przedlicznikowe: ……………………………..

  - Wymagany stosunek mocy biernej do czynnej tg ( ( 0,4.

  - Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiednie do mocy przyłączenia zabezpieczenie zalicznikowe zapewniające selektywne działanie.

Instalację odbiorczą zasilić zalicznikowo z projektowanego układu pomiarowego przewodem o odpowiednio dobranym przekroju. WLZ Odbiorcy wykonać w układzie TN-S. Odbiorca wykonuje WLZ na własny koszt.

Punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego na przewód ochronny PE i neutralny N powinien być uziemiony. Wykonanie skutecznego uziemienia leży po stronie ZCH „Organika-Sarzyna” S.A.

  - Wymagania dotyczące dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych oraz zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy: ZCH „Organika-Sarzyna” S.A. nie gwarantują bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania należy, zainstalować stacjonarny agregat prądotwórczy z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia do sieci.

  - Niedopuszczalne jest przyłączanie do instalacji lub sieci urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci lub instalacji innych odbiorców.

  - Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.

- INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

  - Podmiot przyłączany do sieci zalicza się do …. grupy przyłączeniowej.

  - Cały zakres prac wykonać zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów.

  - Określony w warunkach zakres prac związany z przyłączeniem oznacza, że realizacja złącza licznikowego wraz z montażem licznika spoczywa ……….... Warunkiem przystąpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przyłączenie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, tj ZCH „Organika-Sarzyna” S.A. i Podmiotu Przyłączanego. Projekt umowy został załączony do niniejszych warunków.  Wewnętrzna linia zasilająca i instalacja wewnętrzna winna być wykonana przez Odbiorcę i urządzenia te pozostają na majątku i eksploatacji Odbiorcy.

  - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków przyłączenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na świadczenie usług dystrybucji albo dwóch odrębnych umów: o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - Informujemy, że do ochrony przepięciowej szczególnie wrażliwych i cennych urządzeń oraz urządzeń pracujących w rozległych systemach połączeń, podmiot przyłączany powinien zastosować dodatkowe układy ochronników przepięciowych, które instaluje się bezpośrednio przy urządzeniach chronionych.

- TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA – 2 lata od daty wydania.

- ZAŁĄCZNIKI – projekt umowy przyłączeniowej.

Otrzymują:

1 x adresat + załącznik

1 x a/a