**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2015 na obszarze działania Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.**

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 94 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A. przedstawiają wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI na 2015 rok** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki | Typ przerwy | z uwzględnieniemprzerwkatastroficznych | bez uwzględnieniaprzerwkatastroficznych |
| SAIDI | Planowane | 133,85 | 133,85 |
| Nieplanowane | 163,85 | 163,85 |
| SAIFI | Planowane | 0,54 | 0,54 |
| Nieplanowane | 0,62 | 0,62 |
| MAIFI | 0 |
| Liczba obsługiwanych odbiorców | 26 |