**Wskaźniki trwania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych w roku 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAIDI (∑ przerw planowana i nieplanowana) w [min] | SAIFI (przerwa nieplanowana) | | SAIFI (przerwa planowana) | | MAIFI |
|
| bez przerw katastrofalnych | z przerwami katastrofalnymi | bez przerw katastrofalnych | z przerwami katastrofalnymi |
|
| 113,208 | 0,019 | 0,073 | 0,019 | 0 | 0 |

Przyjęto liczbę odbiorców końcowych w ilości 53