Soda Polska CIECH S.A.

INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Cześć ogólna

Tekst obowiązujący od dnia: ………………………

SPIS TREŚCI

I.A.	Postanowienia ogólne	3

I.B.	Podstawy prawne opracowania IRiESD	4

I.C.	Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD	4

I.D.	Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD	7

I.E.	Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego	8

| Postanowienia ogólne |
| --- |
|  | Soda Polska CIECH S.A. będąc operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (zwana dalej „OSD”), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa Prawo energetyczne”), jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. |
|  | Zakres odpowiedzialności OSD został określony w art. 9c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. |
|  | OSD został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-114(5)/2011/13971/MW z dnia 7 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi ewentualnymi zmianami). |
|  | OSD posiada koncesją na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/60/13971/W/OWA/2008/BH z dnia 29 stycznia 2008 roku z późniejszymi ewentualnymi zmianami (zwana dalej Koncesją). |
|  | OSD ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania działań lub skutki swoich działań zgodnie z obowiązującym prawem. |
|  | Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci OSD lub korzystający z usług świadczonych przez OSD są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej „IRiESD”) zatwierdzonej przez Prezesa Zarząd OSD lub Pełnomocnika Zarządu OSD i opublikowanej na stronie internetowej www.sodapolskaciech.pl. IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej |
|  | IRiESD przestaje obowiązywać podmioty z datą łącznego spełnienia następujących warunków: odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD, rozwiązanie z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. |
| Podstawy prawne opracowania IRiESD |
|  | IRiESD została opracowana przez OSD na podstawie art. 9g ustawy Prawo energetyczne. |
|  | IRiESD uwzględnia w szczególności wymagania: zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; wynikające z koncesji OSD na dystrybucję; określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego; określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD |
| Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESD oraz struktura IRiESD |
|  | IRiESD składa się z następujących części: IRiESD - Część ogólna; IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. |
|  | IRiESD - Część ogólna określa w szczególności informacje o OSD, warunki opracowania i stosowania IRiESD, zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD, tryb wchodzenia w życie, tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD oraz informacje o sposobie współpracy z OSP. |
|  | IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci określa w szczególności zagadnienia: przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym uzgadniania planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii, współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV i niezbędnego układu połączeń sieci oraz zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informacji, przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami, parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu, wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania, wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, niezbędnych wielkości rezerw zdolności wytwórczych i przesyłowych, oraz zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi. |
|  | IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi określa w szczególności: ogólne zasady funkcjonowania rynku bilansującego i detalicznego, warunki realizacji umów sprzedaży i uczestnictwa w procesie bilansowania, zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych, zasady współpracy OSD z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym, zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych, procedury zmiany sprzedawcy oraz zasady udzielania informacji i obsługi odbiorców, zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego, procedura powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektryczne, |
| I.C.1.5. | Dokumentami związanymi z IRiESD są także: opracowywana i przyjęta do stosowania przez OSP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowywane i przyjęte do stosowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcje dotyczące eksploatacji obiektów i urządzeń, prowadzenia ruchu oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy. Wykaz tych dokumentów przedstawiony jest na stronie internetowej www.sodapolskaciech.pl, instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., regulaminy współpracy ruchowej pomiędzy OSD a innymi operatorami systemu w tym ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z innymi podmiotami. |
| Podmioty zobowiązane do stosowania IRiESD |
|  | Postanowienia IRiESD obowiązują: operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej, operatorów systemów dystrybucyjnych nieprzyłączonych do sieci przesyłowej, wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, przedsiębiorstwa obrotu, sprzedawców, podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej, operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu podmiotów wymienionych w powyższych podpunktach od a) do g). Dodatkowo poniższe podmioty obowiązują również postanowienia IRiESP: operatorów systemów dystrybucyjnych, podmioty korzystające z usług świadczonych przez OSP, podmioty, do których sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym przyłączone są urządzenia, instalacje lub sieci użytkowników systemu i odbiorców; podmioty określające warunki przyłączenia i dokonujące przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wytwórców posiadających jednostki wytwórcze, za których dysponowanie mocą, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada OSP. |
| Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD |
| Wejście w życie IRiESD |
|  | IRiESD, jak również wszelkie zmiany IRiESD podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd OSD lub Pełnomocnika Zarządu OSD w drodze decyzji. |
|  | IRiESD oraz wszelkie zmiany IRiESD wchodzą w życie z datą określoną przez Zarząd OSD lub Pełnomocnika Zarządu OSD w decyzji zatwierdzającej IRiESD lub jej zmiany. |
|  | Data wejścia w życie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytułowej lub na stronie tytułowej Karty aktualizacji. |
|  | OSD publikuje obowiązującą IRiESD na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie. |
| Tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD |
|  | Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiązującej IRiESD (dalej „Karta aktualizacji”). |
|  | Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z użytkownikami systemu. |
|  | Karta aktualizacji zawiera w szczególności: przyczynę aktualizacji IRiESD; zakres aktualizacji IRiESD; nowe brzmienie zmienianych zapisów IRiESD. Karty aktualizacji stanowią załączniki do IRiESD. W przypadku rozbieżności pomiędzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Karcie aktualizacji. |
|  | Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego trybu: OSD opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowej, wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje. |
|  | Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji. |
|  | Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje OSD: dokonuje analizy otrzymanych uwag, opracowuje nową wersję IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględniającą w uzasadnionym zakresie zgłoszone uwagi, opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia, w tym uzasadnienie braku uwzględnienia uwagi, przedkłada do Zarządu OSD lub Pełnomocnika Zarządu OSD; publikuje na swojej stronie internetowej przedłożoną Prezesowi URE nową wersję IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z raportem z procesu konsultacji. |
|  | IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z informacją o dacie wejścia w życie wprowadzonych zmian OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej siedzibie. |
|  | IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej |
| Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego |
|  | OSD realizuje określone w ustawie Prawo energetyczne obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatorów systemów dystrybucyjnych, z których siecią dystrybucyjną jest połączony, a którzy jednocześnie posiadają bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej nazywanych również w skrócie „OSDp”). Zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, OSD realizuje obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego jako OSDn tj. operator systemu dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi. |
|  | OSD współpracuje w operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej tj. z ENEA Operator Sp. z o.o. |